Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky, IČO: 00317047

 **Regionálny úrad školskej správy v Žiline**

 **p. Kubo Pavol**

 **ul. Vysokoškolákov 8556/33B**

 **010 08  Žilina**

číslo listu vybavuje/linka miesto/dátum

**162/2022 Ing.Zuzana Valocká Žabokreky,01.08.2022**

 **+421 905 784 647**

**Vec**

**Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu podlahov**

* 1. **Identifikačné údaje zriaďovateľa**
1. Názov: **Obec Žabokreky**
2. adresa sídla: **Obecný úrad Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky**
3. kód zriaďovateľa pre financovanie: **O512834**
4. právna forma: **Obec**
5. meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu: **Zuzana Valocká Ing.**
6. **Identifikačné údaje školy pre ktorú sa finančné prostriedky žiadajú**
7. Názov: Základná škola Žabokreky
8. Adresa sídla: Žabokreky 145
9. Identifikačné číslo organizácie: 00317047
10. **Názov havarijnej situácie: Havarijný stav podlahových krytín**
11. **Podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku:**

Počas obdobia prevádzkovania a užívania budovy sa okrem nevyhnutnej údržby nevykonali žiadne rozsiahlejšie rekonštrukčné práce na podlahách chodieb a schodov.

Pôvodná podlaha je tvorená mrazuvzdornou kameninovou dlažbou o rozmeroch 20cm\*20cm v matnom prevedení. Za takmer 50 rokov užívania je dlažba opotrebovaná , spoje už nie sú úplné a v jednotlivých dlažobných kockách sú výtlky .

V zmysle súčasných platných noriem je potrebné dlažbu vybúrať a nahradiť protišmykovou a celistvou aby sa zamedzilo rizikám zakopnutia,podvrtnutia členka,alebo akýmkoľvek pádom a následne možným úrazo žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov a všetkých návštevníkov školy .

**Pri obhliadke podláh „in situ“** a vykonaní kontrolnej činnosti pre zamestnávateľa konštatoval autorizovaný bezpečnostný technik stav,ktorý je v rozpore s §6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.

1. **Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie** (vrátane dane z pridanej hodnoty):

Predpokladané bežné výdavky v sume 128.790,68€

Predpokladané kapitálové výdavky v sume ……………….….. €

1. **Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy poskytne z vlastných zdrojov (zo sumy uvedenej v bode 5):**

 Bežné výdavky 6.500 €

 Kapitálové výdavky ........................... €

1. **Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy požaduje zo štátneho rozpočtu (Rozdiel medzi sumou uvedenou v bode 5 a 6):**

Bežné výdavky .122.290,68€

 Kapitálové výdavky ............................ €

1. **Skutočnosti, ak zriaďovateľ školy požaduje finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie od iného subjektu verejnej správy a v akej výške:**

 Bežné výdavky ............................ €

 Kapitálové výdavky ............................ €

Žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie sa zaväzuje, že v prípade, ak nastali skutočnosti, ktoré menia obsah žiadosti a o žiadosti ešte nebolo rozhodnuté, bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu školskej správy, kde žiadosť podával.

 ................................................

 *Ing.Zuzana Valocká,starosta obce Žabokreky*:

**Prílohy k žiadosti:**

1. LV č. 634-čiastočný ako doklad o tom, že objekt, v ktorom vznikla havarijná situácia, je majetkom zriaďovateľa a využíva sa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
2. odôvodnené stanovisko právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá označila udalosť za havarijnú situáciu – **Správa o vykonaní kontrolnej činnosti** pre zamestnávateľa zo dňa **15.07.2022** vypracovaná autorizovaným bezpečnostným technikom č.ABT-0614/08,
3. doklad o spôsobilosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať stanovisko s označením udalosti za havarijnú situáciu-fotokópia OSVEDČENIA ev.č.ABT-0614/08 zo dňa 16.06.2008 ,
4. položkovitý rozpočet predpokladaných nevyhnutných nákladov na odstránenie havarijnej situácie vypracovaný nezávislou odborne spôsobilou osobou s jej podpisom a pečiatkou; cena práce, tovarov a služieb je vyjadrená v eurách vrátane dane s pridanou hodnotou vypracovaný dňa 25.07.2022 stavebným cenárom **Ev.č.146**,
5. fotodokumentácia havarijnej situácie elektronicky ako súbor vo formáte JPG na usb kľúči